Název subjektu: SUAS Lab s.r.o.

Název objektu: Speciální laboratoř, pracoviště Vřesová

Číslo akreditovaného objektu: 1360

Osvědčení o akreditaci č.: 282/2025

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 14.4.2026

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK8,3, ZNK4,5) titračně a volného oxidu uhličitého (CO2) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_1. (ČSN 75 7372; ČSN 75 7373) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 2* | Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK8,3, KNK4,5) titračně a hydrogenuhličitanů (HCO3-), uhličitanů (CO32-) a hydroxidů (OH-) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_2. (ČSN EN ISO 9963-1; ČSN 75 7373) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, B, D |
| 3 | Stanovení vápníku (Ca), sumy vápníku a hořčíku (Ca+Mg) titračně, stanovení hořčíku (Mg) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_3. (ČSN ISO 6059; ČSN ISO 6058) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 4 | Stanovení chloridů (Cl-) titračně | 000.ZP.CL.CL.3_2_6. (ASTM D 512-23, metoda A) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 5 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem draselným (CHSKMn) titračně | 000.ZP.CL.CL.3_2_4. (ČSN EN ISO 8467) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 6 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem draselným (CHSKMn) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_66. (ČSN EN ISO 8467; návod firmy HACH) | Vody povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 7 | Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) elektrochemicky membránovou elektrodou – metoda pro ředěné vzorky | 000.ZP.CL.CL.3_2_22. postup A (ČSN EN ISO 5815-1) | Vody povrchové, podzemní, odpadní | A, D |
| 8 | Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) elektrochemicky membránovou elektrodou – metoda pro neředěné vzorky | 000.ZP.CL.CL.3_2_22. postup B (ČSN EN 1899-2) | Vody povrchové, podzemní, odpadní | A, D |
| 9* | Stanovení rozpuštěného kyslíku (O2) a nasycení vody kyslíkem elektrochemicky s membránovou elektrodou | 000.ZP.CL.CL.3_2_22. postup C (ČSN EN ISO 5814) | Vody povrchové, podzemní, odpadní | A, B, D |
| 10 | Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) gravimetricky. | 000.ZP.CL.CL.3_2_19. postup A (ČSN EN 872; ČSN 75 7350) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 11 | Stanovení rozpuštěných látek (RL105, RL550) a rozpuštěných anorganických solí (RAS) gravimetricky a dopočet celkové mineralizace | 000.ZP.CL.CL.3_2_42. (ČSN 75 7346; ČSN EN 15216; ČSN 75 7358; ČSN 75 7347) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 12* | Stanovení elektrické konduktivity potenciometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_5. (ČSN EN 27888) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 13* | Stanovení pH elektrometrickou metodou | 000.ZP.CL.CL.3_2_18. postup A (ČSN ISO 10523) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání, vodné výluhy | A, D |
| 14* | Měření teploty | 000.ZP.CL.CL.3_2_9. (ČSN 75 7342) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 15 | Stanovení pachu a chuti orientační senzorickou analýzou | 000.ZP.CL.CL.3_2_11. (ČSN 757340; ČSN EN 1622) | Vody pitné (chuť, pach), vody povrchové, podzemní (pach) | A, D |
| 16* | Stanovení volného a celkového chloru kolorimetrickou metodou, stanovení vázaného chloru dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_27. (ČSN EN ISO 7393-2) | Vody ke koupání, pitné, bazénové | A, D |
| 17 | Stanovení dusičnanů (NO3-) po destilaci titračně a dusičnanového dusíku (N-NO3-) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_45. (odb. literatura: Hofmann a kolektiv: Jednotné metody chem. rozboru vod, SNTL 1965) | Vody povrchové, podzemní, odpadní | A, D |
| 18 | Stanovení dusičnanů (NO3-) a dusičnanového dusíku (N-NO3-) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_59. (ČSN ISO 7890-1:1995; ČSN 75 7455; ČSN ISO 23696-1; návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 19 | Stanovení dusitanů (NO2-) spektrofotometricky a dusitanového dusíku (N-NO2) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_46. (ČSN EN 26777) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 20 | Stanovení amonných iontů (NH4+) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH a amoniakálního dusíku (N-NH4+) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_64. (ČSN ISO 7150-1; ČSN ISO 23695; návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, B, D |
| 21 | Stanovení amonných iontů (NH4+) po destilaci titračně a amoniakálního dusíku (N-NH4+) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_48. (ČSN ISO 5664) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 22 | Stanovení celkového dusíku (Ncelk) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH a anorganického dusíku (Nanorg), organického dusíku (Norg) a dusíku podle Kjeldahla (Nkj) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_65. (ČSN EN ISO 11905-1; ČSN ISO 23697-1; návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 23 | Stanovení rozpuštěných anorganických ortofosforečnanů (PO43-), celkového fosforu (Pc) spektrofotometricky a fosforu fosforečnanového (P-PO43-), oxidu fosforečného (P2O5) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_16. (ČSN EN ISO 6878, kap. 4 a 7) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 24 | Stanovení jednosytných fenolů spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_17. (ČSN ISO 6439) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 25 | Stanovení železa (Fe) spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_23. (ČSN ISO 6332) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 26 | Stanovení celkových a snadno uvolnitelných kyanidů spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_25. (ČSN ISO 6703-2; ČSN 75 7415) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 27 | Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_57. (ČSN ISO 15705) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 28 | Stanovení fluoridů (F-) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_60. (návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 29 | Stanovení aniontových tenzidů (MBAS) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_61. (návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, odpadní, podzemní, technologické | A, D |
| 30 | Stanovení síranů (SO42-) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_63. (návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 31 | Stanovení hliníku (Al) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_62. (návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické | A, D |
| 32 | Stanovení boru (B) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_67. postup A (návod firmy HACH) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 33 | Stanovení boru (B) spektrofotometricky kyvetovým testem HACH | 000.ZP.CL.CL.3_2_67. postup B (návod firmy HACH) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 34 | Stanovení kovů AAS elektrotermickou atomizací | 000.ZP.CL.CL.2_2_1. postup A (ČSN EN ISO 15586; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961; TNV 75 7408; ČSN 75 7400; Methods manual AAS Solaar M6; WinAAS cookbook Zeenit 700P) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, B, D |
| 35 | Stanovení kovů AAS elektrotermickou atomizací | 000.ZP.CL.CL.2_2_1. postup B (ČSN EN ISO 15586; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961; TNV 75 7408; ČSN 75 7400; ČSN EN ISO 16968; ČSN EN ISO 16967; ČSN EN ISO 3884; Methods manual AAS Solaar M6; WinAAS cookbook Zeenit 700P) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), hnojiva, horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 36 | Stanovení kovů AAS elektrotermickou atomizací | 000.ZP.CL.CL.2_2_1. postup C (ČSN EN ISO 15586; ČSN EN 1233; ČSN EN 14902; ČSN 75 7400; Methods manual AAS Solaar M6; WinAAS cookbook Zeenit 700P) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí | B, D |
| 37 | Stanovení kovů AAS elektrotermickou atomizací | 000.ZP.CL.CL.2_2_1. postup D (ČSN EN ISO 15586; ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961) | Kyselina sírová | B, D |
| 38 | Stanovení kovů AAS elektrotermickou atomizací | 000.ZP.CL.CL.2_2_1. postup E (ČSN EN ISO 15586; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN 1233; ČSN EN ISO 5961; TNV 75 7408; ČSN 75 7400; Methods manual AAS Solaar M6; WinAAS cookbook Zeenit 700P) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, B, D |
| 39 | Stanovení kovů AAS plamenovou technikou | 000.ZP.CL.CL.2_2_2. postup A (ČSN ISO 7980; TNV 75 7408; ČSN ISO 9964-1; ČSN ISO 9964-2; ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; ČSN 75 7385; Methods manual AAS Solaar 939) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, B, D |
| 40 | Stanovení kovů AAS plamenovou technikou a stechiometrické výpočty obsahu sloučenin dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_2_2. postup B (ČSN ISO 7980; TNV 75 7408; ČSN ISO 9964-1; ČSN ISO 9964-2; ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; ČSN 75 7385; ČSN EN ISO 16968; ČSN EN ISO 16967; ČSN EN ISO 3884; Methods manual AAS Solaar 939) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), hnojiva, horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 41 | Stanovení kovů AAS plamenovou technikou | 000.ZP.CL.CL.2_2_2. postup C (ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; ČSN 75 7385; Methods manual AAS Solaar 939) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí | B, D |
| 42 | Stanovení kovů AAS plamenovou technikou | 000.ZP.CL.CL.2_2_2. postup D (ČSN EN 1233; ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN EN ISO 5961; ČSN 75 7385) | Kyselina sírová | B, D |
| 43 | Stanovení kovů AAS plamenovou technikou | 000.ZP.CL.CL.2_2_2. postup E (ČSN ISO 7980; TNV 75 7408; ČSN ISO 9964-1; ČSN ISO 9964-2; ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN EN ISO 12020; ČSN EN ISO 5961; ČSN EN 1233; ČSN 75 7385; Methods manual AAS Solaar 939) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, B, D |
| 44 | Stanovení kovů AAS technikou hydridů | 000.ZP.CL.CL.2_2_7. postup A (ČSN ISO 17378-2; ČSN P ISO/TS 17379-2; Methods manual AAS Solaar 939) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, B, D |
| 45 | Stanovení kovů AAS technikou hydridů | 000.ZP.CL.CL.2_2_7. postup B (ČSN ISO 17378-2; ČSN P ISO/TS 17379-2; ČSN EN ISO 16968; ČSN EN ISO 3884; Methods manual AAS Solaar 939) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), hnojiva, horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 46 | Stanovení kovů AAS technikou hydridů | 000.ZP.CL.CL.2_2_7. postup C (ČSN EN 14902) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí | B, D |
| 47 | Stanovení kovů AAS technikou hydridů | 000.ZP.CL.CL.2_2_7. postup D (ČSN ISO 17378-2; ČSN P ISO/TS 17379-2) | Kyselina sírová | B, D |
| 48 | Stanovení kovů AAS technikou hydridů | 000.ZP.CL.CL.2_2_7. postup E (ČSN ISO 17378-2; ČSN P ISO/TS 17379-2; Methods manual AAS Solaar 939) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, B, D |
| 49 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES a stechiometrické výpočty obsahu jejich sloučenin dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_2_9. postup A (ČSN EN ISO 11885; EPA method 200.7) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, B, D |
| 50 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES a stechiometrické výpočty obsahu jejich sloučenin dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_2_9. postup B (ČSN EN ISO 11885; ČSN EN 16170; ČSN EN ISO 16968; ČSN EN ISO 16967; EPA method 200.7; ČSN EN ISO 3884) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TBP, TAP), hnojiva, horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 51 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES a stechiometrické výpočty obsahu jejich sloučenin dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_2_9. postup C (ČSN EN ISO 11885) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí | B, D |
| 52 | Stanovení vybraných prvků metodou ICP/OES a stechiometrické výpočty obsahu jejich sloučenin dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_2_9. postup D (ČSN EN ISO 11885) | Oleje, kapalná paliva | A, B, D |
| 53 | Stanovení rtuti (Hg) analyzátorem AMA | 000.ZP.CL.CL.2_2_3. (ČSN 75 7440; ČSN EN ISO 16968; ČSN EN ISO 3884; ČSN EN 13211) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy, zeminy, odpady, kaly, horniny, venkovní ovzduší, pracovní prostředí, kyselina sírová, emise, karbochemické produkty, oleje, kapalná paliva; tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), hnojiva, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 54 | Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenových látek (AOX) coulometrickou titrací | 000.ZP.CL.CL.2_2_4. postup A (ČSN EN ISO 9562; TNI 75 7531) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 55 | Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenových látek (AOX) coulometrickou titrací | 000.ZP.CL.CL.2_2_4. postup B (DIN 38414-18; ČSN EN 16166) | Kaly, zeminy | A, D |
| 56 | Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenových látek (EOX) coulometrickou titrací | 000.ZP.CL.CL.2_2_6. (DIN 38409-8:1984; DIN 38414-17) | Zeminy, odpady, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 57 | Stanovení titanu (Ti) spektrofotometricky a oxidu titaničitého (TiO2) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_5_2. (ČSN 44 1358; ČSN EN ISO 16967; ČSN EN ISO 3884) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 58 | Stanovení fosforečnanů (PO43-) spektrofotometricky a oxidu fosforečného (P2O5), fosforu (P) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_5_3. (ČSN 44 1380: 1987; ČSN EN ISO 16967; ČSN EN ISO 3884) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 59 | Stanovení koncentrace chloridů po spálení spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.2_5_8. (ČSN EN 1911; ČSN ISO 18806) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 60 | Stanovení koncentrace fluoridů po spálení spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.2_5_9. (TNV 75 7431; ČSN ISO 11724) | Zeminy, odpady, kaly, tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 61 | Stanovení sušiny a zbytku po žíhání gravimetricky, obsahu vody, vlhkosti a ztráty žíháním (spalitelné látky) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_3_9. (ČSN EN ISO 11465; ČSN EN 12880:2001; ČSN EN ISO 17892-1; ČSN 72 0103; ČSN EN 15935; ČSN EN 15934, metoda A:2013; ČSN EN 17685-1) | Zeminy, odpady, kaly, hnojiva, horniny, VEP, asfaltové směsi a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 62 | Stanovení koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu | 000.ZP.CL.CL.2_9_1. (ČSN EN 481; NV 361/2007 Sb.) | Pracovní prostředí | D |
| 63* | Měření hluku v pracovním prostředí | 000.PPO.CL.CL.1_5_5_1. (ČSN EN ISO 9612; ČSN EN ISO 11201; ČSN EN ISO 11202; ČSN ISO 1996-1; Věstník MZ ČR, Ročník 2013, částka 4) | Pracovní prostředí | D |
| 64* | Měření hluku v mimopracovním prostředí | 000.PPO.CL.CL.1_5_5_3. (ČSN ISO 1996-1; ČSN ISO 1996-2; Věstník MZ ČR, Ročník 2023, částka 14) | Mimopracovní prostředí (hluk v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a na hranici venkovního prostoru) | D |
| 65 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenční detekcí | 000.ZP.CL.CL.4_2_1. postup A (ČSN EN ISO 17993; ČSN 75 7554:1998) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, vodné výluhy | A, D |
| 66 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenční detekcí | 000.ZP.CL.CL.4_2_1. postup B (US EPA TO 13; NIOSH 5506) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí, emise | D |
| 67 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenční detekcí | 000.ZP.CL.CL.4_2_1. postup C (ČSN EN 17503) | Odpady, zeminy, kaly, tuhá paliva (TAP, TBP), hnojiva, VEP, asfaltové směsi a výrobky z těchto matric, | A, D |
| 68 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií (GC/ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_3_1. postup A (ČSN EN ISO 6468) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 69 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií (GC/ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_3_1. postup B (ČSN EN ISO 18475) | Odpady, zeminy, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 70 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií (GC/ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_3_1. postup C (ČSN EN 61619; ČSN EN 12766-1; ČSN EN 12766-2) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, D |
| 71 | Stanovení uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií (GC/FID) | 000.ZP.CL.CL.4_5_1. postup A (ČSN EN ISO 9377-2) | Vody pitné, povrchové, odpadní, podzemní, technologické | A, D |
| 72 | Stanovení uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií (GC/FID) | 000.ZP.CL.CL.4_5_1. postup B (ČSN EN 14039; ČSN EN ISO 16703) | Odpady, zeminy, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 73 | Stanovení těkavých organických látek (v rozsahu BTEX, CLU) plynovou chromatografií (GC/FID) | 000.ZP.CL.CL.4_4_1. (ČSN P CEN/TS 13649; ČSN EN 14662-2) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí, emise | B, D |
| 74 | Stanovení těkavých organických látek (v rozsahu BTEX, CLU) plynovou chromatografií metodou SPME (GC/FID+ ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_8_1. postup A (TNV 75 7552; ČSN EN ISO 10301) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní | A, B, D |
| 75 | Stanovení těkavých organických látek (v rozsahu BTEX, CLU) plynovou chromatografií metodou SPME (GC/FID+ ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_8_1. postup B (TNV 75 7552) | Odpady, zeminy, kaly a výrobky z těchto matric | A, B, D |
| 76 | Stanovení popela gravimetricky | 000.PPO.CL.CL.7_2_2. (ČSN ISO 1171; ČSN EN ISO 18122; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN 15935) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), VEP, odpady, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 77 | Stanovení vody gravimetricky | 000.ZP.CL.CL.7_2_3. (ČSN 44 1377; ČSN EN ISO 18134-1; ČSN EN ISO 18134-2; ČSN EN ISO 18134-3; ČSN P CEN/TS 15414-1; ČSN P CEN/TS 15414-2; ČSN EN ISO 21660-3; ČSN ISO 579; ČSN EN 15934, metoda A:2013; ČSN EN 12880:2001) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP, odpady, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 78 | Stanovení vody a popela termogravimetrickým analyzátorem a nedopalu dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_8. (ČSN ISO 1171; ČSN 44 1377; ČSN EN ISO 18122; ČSN EN ISO 18134-3; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN ISO 21660-3; ČSN ISO 579; ČSN EN 15935; ČSN EN 12880:2001; ČSN EN 15934, metoda A:2013) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, VEP, odpady, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 79 | Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výhřevnost dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_5. postup A (ČSN ISO 1928; ČSN EN ISO 18125; ČSN EN ISO 21654; ČSN EN 15170; ČSN P CEN/TS 16023) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), horniny, odpady, kaly a výrobky z těchto matric | A, D |
| 80 | Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výhřevnost dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_5. postup B (ČSN DIN 51900-1; ČSN DIN 51900-2) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, D |
| 81 | Stanovení veškerého uhlíku (TC), veškerého organického uhlíku (TOC) infračervenou spektrometrií a veškerého anorganického uhlíku (TIC) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_4. (ČSN ISO 10694; ČSN EN 15936) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), zeminy, odpady, kaly, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 82 | Stanovení síry (S), vodíku (H), uhlíku (C) infračervenou spektrometrií analyzátorem CHN+S a emisního faktoru, měrné sirnatosti, oxidu sírového a kyslíku dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_11. postup A (ČSN ISO 19579; ČSN ISO 29541; ČSN EN ISO 16948; ČSN EN ISO 21663; ČSN ISO 17247) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), odpady, kaly, horniny, VEP, zeminy, peloid (pouze pro S) a výrobky z těchto matric | A, D |
| 83 | Stanovení síry (S), vodíku (H), uhlíku (C) infračervenou spektrometrií analyzátorem CHN+S a emisního faktoru, měrné sirnatosti, oxidu sírového a kyslíku dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_2_11. postup B (Manuál k analyzátoru CHN 628 s přídavným modulem na S) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, D |
| 84 | Stanovení dusíku (N) tepelněvodivostní detekcí analyzátorem CHN | 000.ZP.CL.CL.7_2_11. postup C (ČSN ISO 29541; ČSN EN ISO 16948; ČSN EN ISO 21663) | Tuhá paliva (TFP, TAP, TBP), odpady, kaly, horniny, VEP, zeminy a výrobky z těchto matric | A, D |
| 85 | Stanovení dusíku (N) tepelněvodivostní detekcí analyzátorem CHN | 000.ZP.CL.CL.7_2_11. postup D (Manuál k analyzátoru CHN 628 s přídavným modulem na S) | Oleje, kapalná paliva, karbochemické produkty | A, D |
| 86 | Stanovení prchavé hořlaviny gravimetricky a fixního uhlíku dopočtem | 000.ZP.CL.CL.7_3_3. (ČSN ISO 5071-1; ČSN ISO 562; ČSN EN ISO 18123; ČSN ISO 17246; ČSN EN ISO 22167) | Tuhá paliva (TFP, TBP, TAP) | A, B, D |
| 87 | Třídící zkouška pro granulometrické složení proséváním suchým způsobem | 000.ZP.CL.CL.7_3_4. (ČSN 44 1340; ČSN EN ISO 17892-4, article 5.2.) | Tuhá paliva (TFP), VEP | A, D |
| 88 | Stanovení kinematické viskozity skleněným kapilárním viskozimetrem Ubbelohde a viskozitního indexu, dynamické viskozity dopočtem | 000.ZP.CL.CL.5_3_6. (ČSN EN ISO 3104; ČSN ISO 2909) | Oleje, kapalná paliva (nafta, benzín), karbochemické produkty | A, D |
| 89 | Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle Clevelanda | 000.ZP.CL.CL.5_3_7. (ČSN EN ISO 2592) | Oleje | A, D |
| 90 | Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho a Martense | 000.ZP.CL.CL.5_3_13. (ČSN EN ISO 2719) | Oleje, kapalná paliva (nafta, benzín), karbochemické produkty | A, D |
| 91 | Stanovení hustoty metodou oscilační U-trubice | 000.ZP.CL.CL.5_3_9. (ČSN EN ISO 12185) | Oleje, kapalná paliva (nafta, benzín), karbochemické produkty | A, D |
| 92* | Stanovení hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek (SO2, NOx, CO, CO2) automatizovaným analyzátorem (nedisperzní infračervená spektroskopie) | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_13. postup A (STN ISO 12039; ČSN ISO 7935; ČSN ISO 10849; ČSN EN 15058) | Emise | D |
| 93* | Stanovení objemové koncentrace kyslíku (O2) automatizovaným analyzátorem (paramagnetická metoda) | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_13. postup B (ČSN EN 14789) | Emise | D |
| 94* | Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovaným analyzátorem (FID) | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_14. (ČSN EN 12619) | Emise | D |
| 95* | Stanovení rychlosti proudění a objemového toku | 000.ZP.CL.CL.8_1_3. (ČSN ISO 10780) | Emise | D |
| 96* | Stanovení vlhkosti plynu (metoda kondenzačně-adsorpční a metoda kondenzační) | 000.ZP.CL.CL.8_1_16. (ČSN EN 14790) | Emise | D |
| 97 | Stanovení hmotnostní koncentrace persistentních organických látek výpočtem z naměřených hodnot4 (PCDD/PCDF, PCB, PAH) | 000.ZP.CL.CL.8_1_4. (ČSN EN 1948-3; ČSN EN 1948-4+A1) | Emise | D |
| 98 | Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (gravimetrie) | 000.ZP.CL.CL.6_3_5. (ČSN EN 13284-1) | Emise | D |
| 99 | Stanovení hmotnostní koncentrace kovů AAS (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn) | 000.ZP.CL.CL.2_2_8. (ČSN EN 14385; ČSN ISO 8288, metoda A; ČSN P ISO/TS 17379-2; Methods manual AAS Solaar M6 a Solaar 939; WinAAS cookbook Zeenit 700P) | Emise | B, D |
| 100 | Stanovení plynných anorganických sloučenin chloru spektrofotometricky a HCl dopočtem | 000.ZP.CL.CL.2_5_6. (ČSN EN 1911) | Emise | D |
| 101 | Stanovení usaditelných látek a kalového indexu dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_19. postup B (ČSN EN 14702-1) | Kaly | A, D |
| 102 | Stanovení šestimocného chromu (Cr6+) spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_68. (ČSN EN ISO 18412) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, vodné výluhy | A, D |
| 103 | Stanovení barvy spektrofotometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_20. (ČSN EN ISO 7887; TNI 757364) | Vody pitné, povrchové, technologické, podzemní | A, D |
| 104* | Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORPM) elektrometrickou metodou, (ORPH) dopočtem | 000.ZP.CL.CL.3_2_58. (ČSN 75 7367) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 105 | Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a při 36 °C očkováním do živného agarového média | 000.ZP.CL.CL.3_3_1. (ČSN EN ISO 6222) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 106 | Stanovení koliformních bakterií a bakterií Escherichia coli metodou membránové filtrace | 000.ZP.CL.CL.3_3_2. (ČSN EN ISO 9308-1) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 107 | Stanovení intestinálních enterokoků metodou membránové filtrace | 000.ZP.CL.CL.3_3_3. (ČSN EN ISO 7899-2) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 108* | Měření vibrací | 000.PPO.CL.CL.1_5_5_5. (ČSN EN ISO 5349-1; ČSN EN ISO 5349-2; Věstník MZ ČR, Ročník 2013, částka 4) | Pracovní prostředí | A |
| 109 | Stanovení pH elektrometrickou metodou | 000.ZP.CL.CL.3_2_18. postup B (ČSN EN ISO 10390; ČSN 72 2080; ČSN 72 2071; ČSN EN 12176:2014) | Odpady, zeminy, kaly, VEP a výrobky z těchto matric | A, D |
| 110 | Stanovení trihalogenmetanů (THM) plynovou chromatografií (GC/ECD) | 000.ZP.CL.CL.4_7_1. (ČSN EN ISO 10301) | Vody pitné, povrchové, technologické, podzemní, odpadní | A, B, D |
| 111 | Stanovení zákalu nefelometricky | 000.ZP.CL.CL.3_2_69. (ČSN EN ISO 7027-1) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní, technologické, bazénové, vody ke koupání | A, D |
| 112 | Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a bakterií Escherichia coli metodou membránové filtrace | 000.ZP.CL.CL.3_3_4. (ČSN 75 7835) | Vody pitné, povrchové, podzemní | A, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

4 	laboratorní stanovení analytů v odebraném vzorku je prováděno u externího poskytovatele zkoušky v rozsahu jeho akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty) |
| --- | --- |
| 34 | Kovy – Ba, Be, Cr, Al, Cd, Co, Mn, Mo, Cu, Ni, Pb, Ag, Tl, V |
| 35 | Kovy – Ba, Be, Cr, Cd, Al, Co, Mo, Cu, Ni, Pb, Ag, Si, Tl, V |
| 36 | Kovy– Ag, Be, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, V |
| 37 | Kovy – Cr, Cd, Cu, Pb |
| 38 | Kovy – Ba, Be, Cr, Al, Cd, Co, Si, Mn, Mo, Cu, Ni, Pb, Ag, Tl, V |
| 39 | Kovy – Ba, Be, K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Sn, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Na, Ca, Zn, Fe, Li |
| 40 | Kovy – Ba, Be, Sn, K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Si, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Na, Ca, Zn, Fe, Li Oxidy – CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Al2O3, SiO2, Na2O |
| 41 | Kovy – Be, Cr, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn |
| 42 | Kovy – Cr, Cd, Cu, Pb, Fe |
| 43 | Kovy – Ba, Be, Sn, K, Al, Mg, Cr, Cd, Co, Si, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Na, Ca, Zn, Fe, Li |
| 44, 45, 48 | Kovy – Sb, As, Sn, Se |
| 46 | Kovy – As |
| 47 | Kovy – As, Se |
| 49 | Kovy – Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn |
| 50 | Kovy – Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn Oxidy – CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Al2O3, TiO2, SiO2 Stanovované kovy v TBP – Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, K, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Tl, V, Zn |
| 51 | Kovy – As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn |
| 52 | Kovy – Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Ti, Tl, V, Zn |
| 65-67 | PAH – naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)antracen, indeno(1,2,3,-cd)pyren, benzo(ghi)perylen, suma PAH výpočtem |
| 68-70 | PCB – kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB výpočtem |
| 73 | BTEX – benzen, toluen, etylbenzen, o-xylen, m,p-xylen, suma BTEX výpočtem, suma xylenů výpočtem |
| 73 | CLU – trichlorethen, tetrachlorethen, suma trichlorethenu a tetrachlorethenu výpočtem |
| 74, 75 | BTEX – benzen, toluen, etylbenzen, o-xylen, m,p-xylen, suma BTEX výpočtem, suma xylenů výpočtem |
| 74, 75 | CLU – trichlormethan, 1,2-dichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen |
| 110 | THM – bromdichlormethan, dibromchlormethan, tribrommethan, trichlormethan |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 1-5, 10-16, 18-32, 34, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 68, 71, 74, 102-107, 110-112 | Vody pitné – pitné vody, teplé vody, vody balené, vody minerální, vody kojenecké, vody pramenité, vody upravené nebo vyrobené z vod surových, vody užitkové, vody ze studny |
| 1-6, 10-14, 18, 20, 23-26, 29-32, 34, 39, 44, 49, 53, 68, 71, 102-107, 110, 111 | Vody technologické – vody chladící, vody kotelní, vody přídavné, vody napájecí, kondenzáty, vody kotelní, vody podzemní (mimo vrtů), sádrovcová suspenze – kapalná část |
| 1-14, 17-32, 34, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 68, 71, 74, 102-107, 110-112 | Vody povrchové – vody z přírodních a umělých vodních nádrží, vody z řek a potoků, surové vody určené k úpravě na vodu pitnou, vody užitkové |
| 1-14, 17-32, 34, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 68, 71, 74, 102-107, 110, 111 | Vody odpadní – vody splaškové, vody průmyslové, vody důlní, vody z čistíren odpadních vod, vody kanalizační |
| 1-14, 18-32, 34, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 68, 71, 74, 102-107, 110-112 | Vody podzemní – vody z nasycené zóny podzemních vod z monitorovacích vrtů, surové vody určené k úpravě na vodu pitnou, vody užitkové |
| 3, 4, 11-14, 20-24, 26-28, 30, 32,34, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 68, 102 | Vodné výluhy – vodný výluh odpadu připravený dle ČSN EN 12457-4 v souladu s vyhláškou 273/2021 Sb. o podmínkách nakládání s odpady nebo v souladu s platnou legislativou příp. výluh z jiné matrice dle požadavku zákazníka (např. zemin, sedimentů apod.) |
| 13, 16, 18, 104-107, 111 | Vody koupací – bazénové vody, koupelové vody, vody ke koupání z přírodních koupališť a z dalších povrchových vod určených ke koupání |
| 33, 35, 40, 45, 50, 53, 55-61, 67, 69, 72, 75-79, 81, 82, 84, 101, 109 | Kal – definice podle zákona č. 541/2020 Sb., kaly, upravené kaly, čistírenské kaly, vodárenské a jiné kaly; sedimenty určené k použití na zemědělské půdě (Vyhláška vč. 257/2009 Sb.), v souladu s platnou legislativou příp. dle požadavku zákazníka |
| 33, 35, 40, 45, 50, 53, 56-61, 67, 69, 72, 75-79, 81, 82, 84, 109 | Výrobky z matric – jedná se o materiály připravené z VEP, odpadů, zemin, kalů nebo tuhých paliv (výčet dle matric u příslušné zkoušky). Postupy zpracování a analýz těchto vzorků jsou shodné se zpracováním a analýzou nejvíce zastoupené matrice. |
| 33, 35, 40, 45, 50, 53, 57-61, 76-78, 81, 82, 84, 87, 109 | VEP – popílek, škvára, energosádrovec, sádrovcová suspenze - pevná část, průmyslové úsady a nánosy |
| 33, 35, 40, 45, 50, 53, 55-61, 67, 69, 72, 75-79, 81, 82, 84, 109 | # Zeminy – definice podle ČSN EN ISO 14688-1, zemědělské půdy (Vyhláška č. 257/2009 Sb., Vyhláška č. 275/1998 Sb.), odpadní zeminy určené k zasypání či ukládání na skládku (Vyhláška č. 273/2021 Sb.), v souladu s platnou legislativou příp. dle požadavku zákazníka |
| 33, 35, 40, 45, 50, 53, 56-61, 67, 69, 72, 75, 81, 82, 84, 109 | Odpad – definice podle zákona č. 541/2020 Sb., odpad (Vyhláška č. 273/2021 Sb., Vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška 169/2023Sb.), sediment určený k zasypání (Vyhláška č. 273/2021 Sb.), v souladu s platnou legislativou příp. dle požadavku zákazníka |
| 38, 43, 48, 53, 70, 80, 83, 85, 88, 90, 91 | Karbochemické produkty – hnědouhelný generátorový dehet, fenolový koncentrát, odpadní surový benzín, organické látky a ostatní látky obdobného charakteru |
| 61, 67 | Asfaltové směsi – definice podle dle vyhlášky 283/2023 Sb., asfalty, asfaltové směsi, recykláty, penetrační makadamy |
| 82 | Peloidy – přírodní látky, které jsou směsí anorganických a organických látek v různém poměru s účinky přírodních léčebných zdrojů (rašeliny, slatiny a bahna) |
| 92-100 | Emise – filtry, kapalné a pevné sorbenty, kondenzáty, popílky |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (zdrojová literatura) |
| --- | --- |
| 63, 108 | Věstník MZ ČR, Ročník 2013, částka 4 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb ze 7/2013 |
| 64 | Věstník MZ ČR, Ročník 2023, částka 14 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí z 10/2023 |

###### Vzorkování:

| Pořadové číslo | Přesný název postupu odběru vzorku | Identifikace postupu odběru vzorku1 | Předmět odběru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odběr vzorků z vodních nádrží (manuální odběr) | 000.PPO.CL.CL. 1_5_6_1. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-4; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; TNV 75 7055) | Povrchové vody |
| 2 | Odběr vzorků z monitorovacích míst řek a potoků (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) | 000.PPO.CL.CL. 1_5_6_3. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN EN ISO 5667-6; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; TNV 75 7055) | Povrchové vody |
| 3 | Odběr vzorků odpadních vod (manuální odběr a odběr automatickým vzorkovačem) | 000.PPO.CL.CL. 1_5_6_4. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-10; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; TNV 75 7055; ČSN 75 7315) | Odpadní vody |
| 4 | Odběr vzorků podzemních vod z monitorovacích vrtů (odběr ponorným čerpadlem, manuální odběr) | 000.PPO.CL.CL. 1_5_6_5. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-11; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; TNV 75 7055) | Podzemní vody |
| 5 | Odběr vzorků čistírenských, vodárenských a jiných kalů pomocí sondýrek, lopatek a jehel | 000.PPO.CL.CL. 1_5_6_6. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-13; ČSN EN ISO 5667-15; ČSN EN 14899; ČSN EN 15002; ČSN EN 16179; ČSN ISO 5667-12) | Kaly |
| 6 | Odběr vzorků pevných materiálů pomocí sondýrek, lopatek a jehel | 000.PPO.CL.CL.1_5_7_1. (ČSN EN 14899; ČSN EN 15002; ČSN EN 16179; ČSN EN ISO 18135; ČSN EN ISO 21645) | Pevné odpady, zeminy, tuhá paliva (TAP, TBP), VEP |
| 7 | Odběr vzorků aerosolů na záchytné médium | 000.PPO.CL.CL.1_5_8_1. (US EPA TO 13; ČSN EN 689+AC) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí |
| 8 | Odběr vzorků vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu | 000.PPO.CL.CL.1_5_5_2. (ČSN EN 481; NV 361/2007 Sb.) | Pracovní prostředí |
| 9 | Odběr vzorku pro stanovení persistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB, PAH) – izokinetický odběr s automatickým řízením izokinetiky, metoda filtračně kondenzační | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_6. (ČSN EN 1948-1) | Emise |
| 10 | Odběr vzorku pro stanovení těžkých kovů (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn) – izokinetický odběr s automatickým řízením izokinetiky a absorbce do kapaliny | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_7. (ČSN EN 14385; ČSN EN 13211) | Emise |
| 11 | Odběr vzorku tuhých znečišťujících látek (izokinetický odběr s automatickým řízením izokinetiky) | 000.PPO.CL.CL.1_5_1_10. (ČSN EN 13284-1) | Emise |
| 12 | Odběr vzorků plynů a par do absorpčního roztoku (F -, Cl -) | 000.PPO.CL.CL.1_5_8_5. (ČSN EN 1911; ČSN P CEN/TS 17340) | Emise |
| 13 | Odběr vzorků těkavých organických látek (BTEX, CLU, formaldehyd) záchytem na pevný sorbent | 000.PPO.CL.CL.1_5_8_4. (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise |
| 14 | Odběr vzorků plynů a par (BTEX, CLU, Hg, PAH) záchytem na pevný sorbent | 000.PPO.CL.CL.1_5_8_2. (ČSN EN 689+AC; ČSN EN ISO 16017-1; ČSN EN 14662-2; NIOSH 5506) | Venkovní ovzduší, pracovní prostředí |
| 15 | Odběr vzorků vod z přírodních a umělých koupališť (manuální odběr) | 000.PPO.CL.CL.1_5_6_9. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-4; ČSN EN ISO 5667-6; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; Vyhláška MZČR č. 238/2011 Sb.) | Vody ke koupání, bazénové |
| 16 | Odběr vzorků pitných a teplých vod (manuální odběr) | 000.PPO.CL.CL.1_5_6_2. (ČSN EN ISO 5667-1; ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5; ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458; Vyhláška č. 252/2004 Sb.) | Vody pitné, teplé |

1 	u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Zkratky a vysvětlivky:

AAS 	– atomová absorpční spektrometrie

AOX 	– absorbovatelné organicky vázané halogenové látky

ASTM 	– americká společnost pro testování materiálů

BTEX 	– benzen, toluen, etylbenzen, xyleny

CLU 	– chlorované uhlovodíky

ČSN 	– česká technická norma

EN 	– evropská norma

EOX 	– extrahovatelné organicky vázané halogenové látky

GC/ECD – plynová chromatografie s detekcí elektronového záchytu

HPLC 	– vysokotlaká kapalinová chromatografie

ICP/OES – emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

ISO 	– mezinárodní normy

KNK 	– kyselinová neutralizační kapacita

MBAS 	– aktivní látky reagující s methylenovou modří

MZd 	– Ministerstvo zdravotnictví

MŽP 	– Ministerstvo životního prostředí

N-NH4 	– amoniakální dusík

N-NO2 	– dusitanový dusík

N-NO3 	– dusičnanový dusík

Nanorg 	– anorganický dusík

Ncelk 	– celkový dusík

Norg 	– organický dusík

NV 	– nařízení vlády

PAH 	– polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB 	– polychlorované bifenyly

PCDD 	– polychlorované dioxiny

PCDF 	– polychlorované dibenzofurany

PPO 	– pracovní postup

TAP 	– tuhá alternativní paliva

TBP 	– tuhá biopaliva

TC 	– celkový uhlík

TFP 	– tuhá fosilní paliva

TIC 	– celkový anorganický uhlík

TNV 	– odvětvová technická norma

TOC 	– celkový organický uhlík

US EPA – americká agentura pro ochranu životního prostředí

VEP 	– vedlejší energetické produkty

ZNK 	– zásadová neutralizační kapacita

ZP 	– zkušební postup

Emise 	– odpadní plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn řízeným způsobem nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečištění ovzduší